## EST
ELENCO STRUMENTAZIONE ZONA EST
Comune | Nome | Descrizione Installazione | Punto Installazione | Tipologia strumento | Modello | Frequenza taratura (mesi) | Interventi per strumento
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, ingresso vasca di ossidazione | Ossidazione | Analizzatore Ammoniaca | Amtax SC LXG421.99.03001 | 4 | 2
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, misuratore in vasca ossidazione | Ossidazione 2 | Analizzatore Ammoniaca | Amtax SC LXG421.99.03001 | 4 | 2
Mareno di Piave | depuratore piazza Vittorio Emanuele III Mareno di Piave | Impianto di Mareno Capoluogo, pozzetto ripartizione dopo ossidazione | Partitore | Analizzatore Ammoniaca | Amtax SC LXG421.99.03001 | 4 | 2
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Analizzatore Ammoniaca | Amtax SC LXV421.99.13001 | 4 | 2
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Analizzatore Ammoniaca | Amtax SC LXV421.99.13001 | 4 | 2
Orsago | depuratore via Mazza Orsago | Impianto di Orsago, misuratore nella vasca di ossidazione | Ossidazione | Analizzatore Ammoniaca | Amtax SC LXV421.99.13001 | 4 | 2
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, misuratore posizionato in vasca di ossidazione | Ossidazione | Analizzatore Ammoniaca | Amtax SC LXV421.99.03001 | 4 | 2
Vazzola | depuratore via Monte Grappa località - Visnà Vazzola | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Analizzatore Ammoniaca | Amtax SC LXV421.99.13001 | 4 | 2
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, ingresso vasca di ossidazione | Ossidazione | Analizzatore Fosforo | Phosphax SC LXG422.99.13001 | 4 | 2
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, misuratore in vasca di pre-ossidazione | Ossidazione 1 | Analizzatore Fosforo | Phosphax SC LXG422.99.13001 | 4 | 2
Mareno di Piave | depuratore piazza Vittorio Emanuele III Mareno di Piave | Impianto di Mareno Capoluogo, selettore anaerobico | Selettore anaerobico | Analizzatore Fosforo | Phosphax SC LXG422.99.13001 | 4 | 2
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato a monte della disinfezione tramite U.V. | Uscita | Analizzatore Fosforo | Phosphax SC LXG422.99.13001 | 4 | 2
Orsago | depuratore via Mazza Orsago | Impianto di Orsago, misuratore nella vasca di ossidazione | Ossidazione | Analizzatore Fosforo | Phosphax SC LXG422.99.13001 | 4 | 2
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, misuratore posizionato in vasca di denitrificazione | Denitrificazione | Analizzatore Fosforo | Phosphax SC LXG422.99.13001 | 4 | 2
Vazzola | depuratore via Monte Grappa località - Visnà Vazzola | ingresso impianto, dissabbiatura | Dissabbiatura | Analizzatore Fosforo | Phosphax SC LXG422.99.13001 | 4 | 2
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato a monte della disinfezione tramite U.V. | Uscita | Analizzatore Nitriti | EZ1028.99201102 | 4 | 2
Orsago | depuratore via Mazza Orsago | Impianto di Orsago, uscita impianto | Uscita | Analizzatore Nitriti | EZ1028.99201102 | 4 | 2
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato nella vasca di sollevamento | Ingresso | DPD1P1.99 | DPD1P1.99 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Decantatore nr.1 | Sedimentatore 1 | Misuratore di livello SONATAX | Sonatax LXG431.57.00000 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Decantatore nr.2 | Sedimentatore 2 | Misuratore di livello SONAtax | Sonatax LXG431.57.00000 | 12 | 1
Chiarano | depuratore via Benzona Chiarano | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Chiarano | depuratore via Tabacchi Chiarano | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Cimadolmo | depuratore via Roncadelle - località Stabiuzzo Cimadolmo | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore in vasca ossidazione nr.1 (Lato SX) | Ossidazione 1 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore in vasca ossidazione nr.2 (Lato DX) | Ossidazione 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore in vasca ossidazione nr.3 (Turbine) | Ossidazione 3 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore a monte della vasca di trattamento bottini | Bottini | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, misuratore in vasca di pre-ossidazione | Ossidazione 1 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO LXV416.99.20001 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, misuratore in vasca di pre-ossidazione | Ossidazione 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO LXV416.99.20001 | 12 | 1
Mareno di Piave | depuratore piazza Vittorio Emanuele III Mareno di Piave | Impianto di Mareno Capoluogo, ossidazione 1° stadio | Ossidazione 1 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Mareno di Piave | depuratore piazza Vittorio Emanuele III Mareno di Piave | Impianto di Mareno Capoluogo, ossidazione 2° stadio | Ossidazione 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Mareno di Piave | depuratore via E. Fermi - località Ramera Mareno di Piave | in vasca di ossidazione 2° stadio | Ossidazione 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Pra Gatta - località Rustignè Oderzo | Impianto di Rustigné, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model2 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model2 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model2 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model2 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO D14133BERLIN | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di digestione 1° lotto | Digestione lotto 1 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di digestione 2° lotto | Digestione lotto 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Orsago | depuratore via Mazza Orsago | Impianto di Orsago, misuratore nella vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Ponte di Piave | depuratore via Risorgimento Ponte di Piave | Impianto di Ponte di Piave, misuratore in vasca di ossidazione 1° stadio | Ossidazione 1 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO LZY714.99.21800 | 12 | 1
Ponte di Piave | depuratore via Risorgimento Ponte di Piave | Impianto di Ponte di Piave, misuratore in vasca di ossidazione 2° stadio | Ossidazione 2 | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO LZY714.99.21800 | 12 | 1
Salgareda | depuratore via Guizza Salgareda | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Salgareda | depuratore via degli Alpini - località Campo di Pietra Salgareda | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, Sensore ossigeno disciolto installato in accettazione bottini | Bottini | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, misuratore posizionato in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO | 12 | 1
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, misuratore posizionato in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Vazzola | depuratore via Monte Grappa località - Visnà Vazzola | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LDO Model 2 Probe LXV416.99.20001 | 12 | 1
Cimadolmo | depuratore via Roncadelle - località Stabiuzzo Cimadolmo | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore Ammoniaca | A-ISE LGX440.99.10000 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore in vasca ossidazione nr.1 (Lato SX) | Ossidazione 1 | Sensore Ammoniaca | A-ISE LXG440.99.10000 | 12 | 1
Chiarano | depuratore via Tabacchi Chiarano | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore Ammoniaca e Nitrati | AN-ISE LXG440.99.00000 | 12 | 1
Ponte di Piave | depuratore via Risorgimento Ponte di Piave | Impianto di Ponte di Piave, misuratore in vasca di ossidazione 2° stadio | Ossidazione 2 | Sensore ammoniaca e nitrati | AN-ISE LXG440.99.00000 | 12 | 1
Salgareda | depuratore via Guizza Salgareda | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore ammoniaca e nitrati | AN-ISE LXV440.57.00001 | 12 | 1
Cimadolmo | depuratore via Roncadelle - località Stabiuzzo Cimadolmo | Ingresso impianto | Ingresso | Sensore Conducibilità | 3798-S sc | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore posizionato in sollevamento | Ingresso | Sensore Conducibilità | 3798-S sc | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore posizionato in disinfezione | Uscita | Sensore Conducibilità | 3798-S sc | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore a monte della vasca di trattamento bottini | Bottini | Sensore Conducibilità | LXV 428.99.00001 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Ingresso impianto | Ingresso | Sensore Conducibilità | 3798-S sc conductivity probe LXV428.99.00001 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Uscita Impianto | Uscita | Sensore Conducibilità | 3798-S sc conductivity probe LXV428.99.00001 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato nella vasca di sollevamento | Ingresso | Sensore Conducibilità | LXC428.99.00001 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato a monte della disinfezione tramite U.V. | Uscita | Sensore Conducibilità | LXC428.99.00001 | 12 | 1
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, Sensore conducibilità installato in accettazione bottini | Bottini | Sensore Conducibilità | D3725E2T.99 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Uscita Impianto | Uscita | Sensore Nitrati | Nitratax LXV417.99.50001 (0,1-25 mg/l NOx-N) | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato a monte della disinfezione tramite U.V. | Uscita | Sensore Nitrati | Nitratax LXV417.99.50000 (0,1-25 mg/l NOx-N) | 12 | 1
Orsago | depuratore via Mazza Orsago | Impianto di Orsago, uscita impianto | Uscita | Sensore Nitrati | Nitratax LXV417.99.50001 (0,1-25 mg/l NOx-N) | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore posizionato in sollevamento | Ingresso | Sensore pH | DPD1P1.99 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore posizionato in disinfezione | Uscita | Sensore pH | DPD1P1.99 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Ingresso impianto | Ingresso | Sensore pH | Phd sc pH DPD1P1.99 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Uscita Impianto | Uscita | Sensore pH | Phd sc pH DPD1P1.99 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato a monte della disinfezione tramite U.V. | Uscita | Sensore pH | DPD1P1.99 | 12 | 1
Cimadolmo | depuratore via Roncadelle - località Stabiuzzo Cimadolmo | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore Redox | DRD1P5.99 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore posizionato in sollevamento | Ingresso | Sensore Redox | DRP1P5.99 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore posizionato in disinfezione | Uscita | Sensore Redox | DRP1P5.99 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore a monte della vasca di trattamento bottini | Bottini | Sensore Redox | DRD1R5.99 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Ingresso impianto | Ingresso | Sensore Redox | Phd sc REDOX DRD1P5.99 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Uscita Impianto | Uscita | Sensore Redox | Phd sc REDOX DRD1P5.99 | 12 | 1
Mareno di Piave | depuratore piazza Vittorio Emanuele III Mareno di Piave | Impianto di Mareno Capoluogo, denitrificazione | Denitrificazione | Sensore Redox | DRD1P5.99 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Sensore Redox | pHD sc REDOX | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Sensore Redox | pHD sc REDOX | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Sensore Redox | pHD sc REDOX | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Sensore Redox | pHD sc REDOX | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, vasca digestione aerobica | Digestione Aerobica | Sensore Redox | pHD sc REDOX | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, vasca digestione aerobica | Digestione Aerobica | Sensore Redox | pHD sc REDOX | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato nella vasca di sollevamento | Ingresso | Sensore Redox | DRD1P5.99 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato a monte della disinfezione tramite U.V. | Uscita | Sensore Redox | DRD1P5.99 | 12 | 1
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, Sensore redox installato in accettazione bottini | Bottini | Sensore Redox | DRD1P5.99 | 12 | 1
Chiarano | depuratore via Benzona Chiarano | in vasca di ossidazione | Uscita | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Chiarano | depuratore via Benzona Chiarano | posizionato a valle della clorazione, prima del pozzetto di campionamento fiscale | Ossidazione | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Chiarano | depuratore via Tabacchi Chiarano | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Cimadolmo | depuratore via Roncadelle - località Stabiuzzo Cimadolmo | Ingresso impianto | Ingresso | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Cimadolmo | depuratore via Roncadelle - località Stabiuzzo Cimadolmo | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore in vasca ossidazione nr.1 (Lato SX) | Ossidazione 1 | Sensore SST | Solitax LXG423.57.00100 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore in vasca ricircolo | Ricircolo | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore in disidratazione | Disidratazione | Sensore SST | Solitax LXV424.99.00100 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, misuratore in uscita | Uscita | Sensore SST | Solitax | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Disidratazione Fanghi (ottimizatore) | Disidratazione | Sensore SST | Solitax LXG424.57.00100 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Uscita Impianto | Ossidazione 2 | Sensore SST | Solitax LXG423.57.00100 | 12 | 1
Cordignano | depuratore via Fossa Biuba Cordignano | Impianto di Cordignano, Uscita Impianto | Uscita | Sensore SST | Solitax LXV423.57.00100 | 12 | 1
Mareno di Piave | depuratore piazza Vittorio Emanuele III Mareno di Piave | Impianto di Mareno Capoluogo, gestione digestione aerobica | Digestione | Sensore SST | Solitax LXG326.99.10001 | 12 | 1
Mareno di Piave | depuratore piazza Vittorio Emanuele III Mareno di Piave | Impianto di Mareno Capoluogo, pozzetto ripartizione dopo ossidazione | Partitore | Sensore SST | Solitax LXG423.57.00100 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Sensore SST | SOLITAX sc SST | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore tubazione ricircolo 1° lotto | Ricircolo 1 | Sensore SST | SOLITAX sc SST | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in tubazione ricircolo 2° lotto | Ricircolo 2 | Sensore SST | SOLITAX sc SST | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, misuratore in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Sensore SST | SOLITAX sc SST | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, vasca digestione aerobica | Digestione Aerobica | Sensore SST | SOLITAX sc SST | 12 | 1
Oderzo | depuratore via Comunale di Fratta Oderzo | Impianto di Fratta, comune di Oderzo, vasca digestione aerobica | Disidratazione (fanghi) | Sensore SST | SOLITAX sc SST | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore installato in testa al filtro Siemens | Filtrazione | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Sensore SST | Solitax LXV423.57.00100 | 12 | 1
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Sensore SST | Solitax LXV423.57.00100 | 12 | 1
Orsago | depuratore via Mazza Orsago | Impianto di Orsago, misuratore nella vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore SST | Solitax LXV423.57.00100 | 12 | 1
Ponte di Piave | depuratore via Risorgimento Ponte di Piave | Impianto di Ponte di Piave, misuratore in vasca di ossidazione 2° stadio | Ossidazione 2 | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Salgareda | depuratore via Guizza Salgareda | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore SST | Solitax LXV423.57.00100 | 12 | 1
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, misuratore posizionato in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di San Vendemiano, comparto disidratazione | Disidratazione (fanghi) | Sensore SST | ? | 12 | 1
Vazzola | depuratore via Monte Grappa località - Visnà Vazzola | in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Vazzola | depuratore via Monte Grappa località - Visnà Vazzola | uscita impianto | Ossidazione | Sensore SST | Solitax LXG423.99.00100 | 12 | 1
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Impianto di Conegliano, ingresso vasca di ossidazione | Ossidazione | Sistema di Filtrazione | Filtrax LXG294.00.00020 | non soggetto a taratura | 2
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di ossidazione 1° lotto | Ossidazione lotto 1 | Sistema di Filtrazione | Filtrax LXV294.00.05000 | non soggetto a taratura | 2
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato in vasca di ossidazione 2° lotto | Ossidazione lotto 2 | Sistema di Filtrazione | Filtrax LXV294.00.05000 | non soggetto a taratura | 2
Oderzo | depuratore via per Piavon - località Spinè Oderzo | Impianto di Spiné, comune di Oderzo, misuratore posizionato a monte della disinfezione tramite U.V. | Uscita | Sistema di Filtrazione | Filtrax LXG294.99.02000 | non soggetto a taratura | 2
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, misuratore posizionato in vasca di denitrificazione | Denitrificazione | Sistema di Filtrazione | Filtrax LXG294.00.02000 | non soggetto a taratura | 2
San Vendemiano | depuratore via Fontane San Vendemiano | Impianto di depurazione di San Vendemiano, misuratore posizionato in vasca di ossidazione | Ossidazione | Sistema di Filtrazione | Filtrax LXG294.99.00020 | non soggetto a taratura | 2
Conegliano | depuratore via Ca' di Villa 76/B Conegliano | Laboratorio annesso alla palazina servizi | Laboratorio | Spettrofotometro | DR 2800 LPG422.99.00011 | non soggetto a taratura
Disidratazione mobile | - | - | - | Sensore SST | Solitax LXV424.57.00100 | 12 | 1

## OVEST
ELENCO STRUMENTAZIONE ZONA OVEST
Comune | Nome | Descrizione Installazione | Punto Installazione | Tipologia strumento | Modello | Frequenza taratura (mesi) | Interventi per strumento
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Uscita | Uscita | Analizzatore Ammoniaca | AMTAX SC LXG 421.99.03001 | 4 | 2
Casier | depuratore via Bigonzo Casier |  | Ossidazione | Analizzatore Ammoniaca |  | 4 | 2
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Uscita | Uscita | Analizzatore Fosforo | LXG422.99.14001 | 4 | 2
Casier | depuratore via Bigonzo Casier |  | Ingresso | Analizzatore Fosforo |  | 4 | 2
Roncade | depuratore via Marconi - località San Cipriano Roncade |  | Sollevamento | Analizzatore Fosforo |  | 4 | 2
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca di denitrificazione 20 kAE | Denitrificazione | Centralina multiparametrica | SC200 - LXV404.99.00551 | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca ossidazione 30 kAE | Ossidazione | Centralina multiparametrica | SC 200 | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | ricircolo 30 kAE | Ricircolo | Centralina multiparametrica | SC200 - LXV404.99.00551 | non soggetto a taratura
Casale sul Sile | depuratore via San Pio X - località Conscio Casale sul Sile |  | Ossidazione | Centralina multiparametrica |  | non soggetto a taratura
Casale sul Sile | depuratore via San Pio X - località Conscio Casale sul Sile |  | Ossidazione | Centralina multiparametrica |  | non soggetto a taratura
Silea | depuratore via Sile Silea |  | Ossidazione | Centralina multiparametrica |  | non soggetto a taratura
Roncade | depuratore via Marconi - località San Cipriano Roncade |  | Sollevamento | Centralina multiparametrica |  | non soggetto a taratura
Roncade | depuratore via Marconi - località San Cipriano Roncade |  | Ossidazione | Centralina multiparametrica |  | non soggetto a taratura
Meolo | depuratore via Marteggia Meolo |  | Ossidazione | Centralina multiparametrica |  | non soggetto a taratura
Casale sul Sile | depuratore via della Ricerca Casale sul Sile |  | Ossidazione | Centralina multiparametrica |  | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino |  | Digestione | Centralina Ossigeno | SC 200 | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Reattore Bottini | Bottini | Centralina Ossigeno | SC 200 | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Uscita | Uscita | Display | SC 1000 LXG400.99.0E021 | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Sollevamento | Sollevamento | Display | SC 200 - LXV404.99.00551 | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca ossidazione 30 kAE, sinistro uscita OX 1.2 | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LXV416.99.20001 LDO | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca ossidazione 30 kAE, sinistro ingresso OX1.1 | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LXV416.99.20001 LDO | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca ossidazione 30 kAE, destro ingresso OX2.2 | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LXV416.99.20001 LDO | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca ossidazione 30 kAE, destro uscita OX2.2 | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LXV416.99.20001 LDO | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca ossidazione 20 kAE, uscita OX3.3 | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LXV416.99.20001 LDO | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca ossidazione 20 kAE, ingresso e centroOX3.2 | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LXV416.99.20001 LDO | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca ossidazione 20 kAE, ingresso e centroOX3.2 | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto | LXV416.99.20001 LDO | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino |  | Digestione | Misuratore di ossigeno disciolto |  | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Reattore Bottini | Bottini | Misuratore di ossigeno disciolto |  | 12 | 1
Casier | depuratore via Bigonzo Casier |  | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto |  | 12 | 1
Casale sul Sile | depuratore via San Pio X - località Conscio Casale sul Sile |  | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto |  | 12 | 1
Silea | depuratore via Sile Silea |  | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto |  | 12 | 1
Roncade | depuratore via Marconi - località San Cipriano Roncade |  | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto |  | 12 | 1
Casale sul Sile | depuratore via della Ricerca Casale sul Sile |  | Ossidazione | Misuratore di ossigeno disciolto |  | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Uscita | Uscita | ROUTER | SC4200C | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Sollevamento | Sollevamento | Sensore Conducibilità | LXV428.99.00001 | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Uscita | Uscita | Sensore Nitrati | LXG417.00.50000 | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Sollevamento | Sollevamento | Sensore pH | DPD1P1.99 | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca di denitrificazione 30 kAE | Denitrificazione | Sensore Redox |  | 12 | 1
Casale sul Sile | depuratore via San Pio X - località Conscio Casale sul Sile |  | Ossidazione | Sensore Redox |  | 12 | 1
Silea | depuratore via Sile Silea |  | Ossidazione | Sensore Redox |  | 12 | 1
Silea | depuratore via Sile Silea |  | Ossidazione | Sensore Redox |  | 12 | 1
Casale sul Sile | depuratore via della Ricerca Casale sul Sile |  | Ossidazione | Sensore Redox |  | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca di denitrificazione 20 kAE | Denitrificazione | Sensore SST | SOLITAX - LXV423.99.00100 | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | vasca di denitrificazione 20 kAE | Denitrificazione | Sensore SST | SOLITAX - LXV423.99.00100 | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | ricircolo 30 kAE | Ricircolo | Sensore SST | SOLITAX - LXV423.99.00100 | 12 | 1
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | Disidratazione, linea fango alimentato alla centrifugqa | Disidratazione (fanghi) | Sensore SST | DN65/PN16 LXV423.57.00100 | 12 | 1
Casier | depuratore via Bigonzo Casier |  | Ossidazione | Sensore SST |  | 12 | 1
Casale sul Sile | depuratore via San Pio X - località Conscio Casale sul Sile |  | Ossidazione | Sensore SST |  | 12 | 1
Roncade | depuratore via Marconi - località San Cipriano Roncade |  | Ossidazione | Sensore SST |  | 12 | 1
Meolo | depuratore via Marteggia Meolo |  | Ossidazione | Sensore SST |  | 12 | 1
Casale sul Sile | depuratore via della Ricerca Casale sul Sile |  | Ossidazione | Sensore SST |  | 12 | 1
Casier | depuratore via Bigonzo Casier |  | Ingresso | Sistema di Filtrazione |  | non soggetto a taratura | 2
Casier | depuratore via Bigonzo Casier |  | Uscita | Sistema di Filtrazione |  | non soggetto a taratura | 2
Casier | depuratore via Bigonzo Casier |  | Ossidazione | Sistema di Filtrazione |  | non soggetto a taratura | 2
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino |  | Laboratorio | Spettrofotometro | DR 2800 - LPG422.99.00001 | non soggetto a taratura
Silea | depuratore via Sile Silea |  | Laboratorio | Spettrofotometro |  | non soggetto a taratura
Quarto d'Altino | depuratore via Marconi Quarto d'Altino | disidratazione | disidratazione | Centralina | SC1000 LXG400.99.2K121 | non soggetto a taratura

## AUTOCAMPIONATORI
ELENCO AUTOCAMPIONATORI ZONA EST E OVEST
Installazione | Marca | Modello | Matricola | Tipologia
Cordignano | MAXX | SP5A 2X10 | BU8000.57.00229 | Fissi
Cordignano | MAXX | SP5A 12X1,6 | BU4411.57.51N10 | Fissi
Conegliano | Hach Lange | Buhler 4411 | 33355 | Fissi
Conegliano | Hach Lange | Buhler 4411 | 36351 | Fissi
Mareno di P. capoluogo | Hach Lange | Buhler 4411 | 41919 | Fissi
San Vendemiano | MAXX | SP5A 2X10 | BU8000.57.00276 | Fissi
Ponte di Piave | Hach Lange | Buhler 4411 | 19456 | Fissi
Fratta | Hach Lange | Buhler 4411 | 19457 | Fissi
Spinè | Hach Lange | Buhler 4411 | 19458 | Fissi
Meolo via Marteggia | SIGMA | 900 MAX CONTROLER | 40500000198 | Fissi
Meolo via Marteggia | SIGMA | 900 MAX CONTROLER | 40500000197 | Fissi
Casier via Bigonzo | SIGMA | 900 MAX CONTROLER | 40500000196 | Fissi
Casier via Bigonzo | MAXX | BUHLER - BU4411 | BU4411.57.21A11 N. 32153 | Fissi
Quarto d'A. via Marconi | SIGMA | 900 MAX CONTROLER | 40500000199 | Fissi
Quarto d'A. via Marconi | MAXX | BUHLER - BU4411 | BU4411.57.21A11 N. 32154 | Fissi
Roncade via Marconi | SIGMA | 900 MAX CONTROLER | 50300006559 | Fissi
Roncade via Marconi | SIGMA | 901 MAX CONTROLER | 40500000195 | Fissi
Silea via Sile | SIGMA | 900 MAX CONTROLER | 50300006506 | Fissi
Silea via Sile | SIGMA | 900 MAX CONTROLER | 50300006505 | Fissi
Vazzola | Hach Lange | Sigma 900 MAX | P/N:8930 | Portatili
S/N 080900125230
Mareno Ramera (gira anche su Cimadolmo e Vazzola) | Hach Lange | SD900P.52.12512 | 120200432963 | Portatili
Chiarano e Fontanelle | Hach Lange | SD900P.52.12512 | 120200432964 | Portatili
Per analisi presso produttivi, tenuto presso il dep. di San Vendemiano | Hach Lange | SD900P.52.12512 | 120200432968 | Portatili